Общество с ограниченной ответственностью

«Рифей Техно Сервис»

ОГРН 1046605184010 ИНН/КПП 6674131145/667901001

Адрес: 620902, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Кооперативная, 53

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОБОГРЕВА КРОВЛИ

«___» ____________ 2014 г.

Общие сведения

| Заказчик | Фирма (частное лицо): ________________________________________________________ Заказчик:__________________________________________Тел.:______________________ Представитель:_____________________________________Тел.:______________________ |
| --- | --- |
| Объект | Наименование: ______________________________________________________________ Адрес:_________________, __________________________, _________ Город Улица Дом Чертежи, план кровли: ( Предоставляется ( Составляется на месте заказчиком нашим специалистом Предполагаем поручить ООО «Рифей Техно Сервис» (отметьте): ( Проект ( Поставка ( Монтаж ( Шефмонтаж ( Послегарантийное обслуживание |

Особенности конструкции монтажа

| Материал кровли | ( Металлочерепица ( Профлист ( Мягкая кровля |
| --- | --- |
| Наличие чердачного помещения | ( Есть | ( Нет | ( Мансарда Наличие окон: ____________________ Размеры: |
| Монтаж | Монтаж системы можно произвести (возможные варианты отметить): ( С крыши ( Со строительных ( С автовышки ( Альпинистами лесов |
| Водосточ. лотки | ( Есть ( Нет |
| № лотка на плане |  |  |  |  |  |  |
| Длина лотка, м |  |  |  |  |  |  |
| Ширина лотка, мм |  |  |  |  |  |  |
| Глубина лотка, мм |  |  |  |  |  |  |
| Материал лотка |  |  |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | ( Есть ( Нет Длина обогреваемого участка водосточной ( Внешние ( Внутренние трубы________________________________ |
| № трубы на плане |  |  |  |  |  |  |
| Длина трубы (м) |  |  |  |  |  |  |
| Количество труб |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубы, мм |  |  |  |  |  |  |
| Количество изгибов |  |  |  |  |  |  |
| Высота выпуска трубы от земли, мм |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубы | ( Металл ( Пластик |
| Труба проходит снаружи/ внутри здания |  |  |  |  |  |  |
| Ендова | ( Есть ( Нет |
| Длина (м) |  |  |  |  |  |  |
| Капельники | ( Есть ( Нет |
| Длина (м) |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев края кровли | ( Есть ( Нет |
| Виды кровли | (Прямая ( Скатная ( Двускатная |
| Длина обогреваемого участка |  |  |  |  |  |  |
| Снегозадержка | ( Есть ( Нет |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |
| Количество участков |  |  |  |  |  |  |
| Наличие дренажной системы или канализации | ( Есть ( Нет |
| Подвод питания к шкафу управления | ( Есть ( Нет |
| Длина кабеля, м |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от шкафа управления до вводного распределительного устройства |
| Максимально выделяемая мощность |
| Требования к системе управления | ( Автоматическая Типа регулятора | ( Механическая |
| Место расположения шкафа | ( Внутри ( На улице |

Доп.сведения:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика                                                           ________________/___________________/

Заказчик                                                                                       ________________/___________________/